## tratadas
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
210247 | Cerrada | 16/10/2024 | 17/02/2025 | Jose Luis Rodriguez Lopez | 1098 | INSTALACIONES ENTREVIAS. pulsador de incendios en el lavadero manual pared junto a pintura con la tapa rota y tres baldosines en la misma pared mal | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
211372 | Cerrada | 27/12/2024 | 17/02/2025 | VigilanteEN | 8201 | INSTALACIONES ENTREVIAS.El termo instalado en el servicio de la garita gotea constantemente por la zona donde tiene instalada la válvula de seguridad. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
211407 | Cerrada | 02/01/2025 | 17/02/2025 | Manuel Rubio Cuevas | 8208 | INSTALACIONES ENTREVIAS.en la zona de pintura, no se puede pintar porque, el compresor de aire no genera presión suficiente y no pasa de 5 kilos. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212164 | Cerrada | 13/02/2025 | 17/02/2025 | Juan Carlos Alvarez de Lara Guerrero | 8329 | INTALACIONES ENTREVÍAS. Karscher 3 pierde agua por el enrrollador | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212176 | Cerrada | 13/02/2025 | 17/02/2025 | David Gonzalez Villarreal |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.la arqueta de la pista ubicada a la entrada del foso 14 no está enrasada y existe riesgo de tropiezo. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212217 | Cerrada | 14/02/2025 | 18/02/2025 | VigilanteEN | 8201 | INSTALACIONES ENTREVIAS.Las balizas de la barrera de salida van descoordinadas y se queda la número 3 levantada en numerosas ocasiones, con riesgo de golpeo a la baliza 4 por los vehículos. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212247 | Cerrada | 17/02/2025 | 18/02/2025 | Daniel Martin Rodriguez |  | INSTALACIONES ENTREVIAS. la rampa de acceso al Almacén de los depósitos de GRG está hundida, lo que representa un riesgo considerable si alguien pasa por encima con una carretilla elevadora. Sería ideal que se pudiera reparar lo antes posib | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212247 | Cerrada | 17/02/2025 | 18/02/2025 | Daniel Martin Rodriguez |  | INSTALACIONES ENTREVIAS. la rampa de acceso al Almacén de los depósitos de GRG está hundida, lo que representa un riesgo considerable si alguien pasa por encima con una carretilla elevadora. Sería ideal que se pudiera reparar lo antes posib | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212270 | Cerrada | 18/02/2025 | 19/02/2025 | David Gonzalez Villarreal |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.el foco ubicado en el lavadero de limpieza de radiadores no funciona y al encenderlo salta el diferencial. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212270 | Cerrada | 18/02/2025 | 19/02/2025 | David Gonzalez Villarreal |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.el foco ubicado en el lavadero de limpieza de radiadores no funciona y al encenderlo salta el diferencial. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212279 | Abierta | 19/02/2025 |  | Rodrigo Diaz Romero |  | INSTALACIONES ENTREVIAS. La puerta de la cabina de pintura hay un perfil de aluminio, o algo similar, suelto en la zona superior izquierda si se mira desde fuera. También parece que la puerta esté ligeramente desnivelada del lado izquierdo | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212289 | Abierta | 19/02/2025 |  | VigilanteEN | 8201 | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Sinóptico de PCI de la garita de seguridad no funciona | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212298 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Carlos Cristellys Vidales | 8204 | NSTALACIONES ENTREVIAS. Desde la puerta 6 hasta la 14 hay plafones en el techo enteros fundidos, otros que aunque están encendidos no iluminan, ya sea por el plafón sucio/viejo o por el fluorescente "desgastado", seria recomendable sustitui | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212298 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Carlos Cristellys Vidales | 8204 | NSTALACIONES ENTREVIAS. Desde la puerta 6 hasta la 14 hay plafones en el techo enteros fundidos, otros que aunque están encendidos no iluminan, ya sea por el plafón sucio/viejo o por el fluorescente "desgastado", seria recomendable sustitui | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212300 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Juan Carlos Del Casar Sebastian |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.Desde la puerta 6 hasta la 14 hay plafones en el techo enteros fundidos, otros que aunque están encendidos no iluminan, ya sea por el plafón sucio/viejo o por el fluorescente "desgastado", seria recomendable sustitui | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212300 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Juan Carlos Del Casar Sebastian |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.Desde la puerta 6 hasta la 14 hay plafones en el techo enteros fundidos, otros que aunque están encendidos no iluminan, ya sea por el plafón sucio/viejo o por el fluorescente "desgastado", seria recomendable sustitui | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212301 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | BRIAN AXEL ASAT |  | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Pila comedor oficina mandos atascada. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212301 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | BRIAN AXEL ASAT |  | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Pila comedor oficina mandos atascada. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212306 | Abierta | 20/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO |  | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Es muy necesario mejorar la iluminación en los bancos de trabajo de la sección de electricidad, se pusieron unos arcos en los cuales imagino que irán las pantallas con los plafones, pero siguen estando vacíos. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212312 | Cerrada | 20/02/2025 | 25/02/2025 | Jose Luis Rodriguez Lopez | 1098 | INSTALACIONES ENTREVIAS. Buenas noches los elevadores de la puerta N.º 13 no funcionan bien fallas un saludo | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave

## cerradas
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
210247 | Cerrada | 16/10/2024 | 17/02/2025 | Jose Luis Rodriguez Lopez | 1098 | INSTALACIONES ENTREVIAS. pulsador de incendios en el lavadero manual pared junto a pintura con la tapa rota y tres baldosines en la misma pared mal | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
211372 | Cerrada | 27/12/2024 | 17/02/2025 | VigilanteEN | 8201 | INSTALACIONES ENTREVIAS.El termo instalado en el servicio de la garita gotea constantemente por la zona donde tiene instalada la válvula de seguridad. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
211407 | Cerrada | 02/01/2025 | 17/02/2025 | Manuel Rubio Cuevas | 8208 | INSTALACIONES ENTREVIAS.en la zona de pintura, no se puede pintar porque, el compresor de aire no genera presión suficiente y no pasa de 5 kilos. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212164 | Cerrada | 13/02/2025 | 17/02/2025 | Juan Carlos Alvarez de Lara Guerrero | 8329 | INTALACIONES ENTREVÍAS. Karscher 3 pierde agua por el enrrollador | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212176 | Cerrada | 13/02/2025 | 17/02/2025 | David Gonzalez Villarreal |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.la arqueta de la pista ubicada a la entrada del foso 14 no está enrasada y existe riesgo de tropiezo. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212217 | Cerrada | 14/02/2025 | 18/02/2025 | VigilanteEN | 8201 | INSTALACIONES ENTREVIAS.Las balizas de la barrera de salida van descoordinadas y se queda la número 3 levantada en numerosas ocasiones, con riesgo de golpeo a la baliza 4 por los vehículos. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212247 | Cerrada | 17/02/2025 | 18/02/2025 | Daniel Martin Rodriguez |  | INSTALACIONES ENTREVIAS. la rampa de acceso al Almacén de los depósitos de GRG está hundida, lo que representa un riesgo considerable si alguien pasa por encima con una carretilla elevadora. Sería ideal que se pudiera reparar lo antes posib | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212270 | Cerrada | 18/02/2025 | 19/02/2025 | David Gonzalez Villarreal |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.el foco ubicado en el lavadero de limpieza de radiadores no funciona y al encenderlo salta el diferencial. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212298 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Carlos Cristellys Vidales | 8204 | NSTALACIONES ENTREVIAS. Desde la puerta 6 hasta la 14 hay plafones en el techo enteros fundidos, otros que aunque están encendidos no iluminan, ya sea por el plafón sucio/viejo o por el fluorescente "desgastado", seria recomendable sustitui | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212300 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Juan Carlos Del Casar Sebastian |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.Desde la puerta 6 hasta la 14 hay plafones en el techo enteros fundidos, otros que aunque están encendidos no iluminan, ya sea por el plafón sucio/viejo o por el fluorescente "desgastado", seria recomendable sustitui | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212301 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | BRIAN AXEL ASAT |  | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Pila comedor oficina mandos atascada. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave

## pendientes
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
205961 | Abierta | 07/02/2024 |  | Rodrigo Diaz Romero | INSTALACIONES ENTREVIAS. Sección de carrocería. Al inicio del turno de noche de hoy (07/02/2024) nos hemos encontrado la pared del antepenúltimo foso de carrocería con un golpe bastante contundente, del cual no tenemos noticia ni aviso. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
209610 | Abierta | 18/09/2024 |  | FRANCISCO JAVIER ORTEGA ARANEGUI | INSTALACIONES ENTREVIAS. A mi silla de trabajo se le ha roto el respaldo. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
211581 | Abierta | 14/01/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Uno de los ventanos de la puerta 23 se ha desintegrado con el frio. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
211855 | Abierta | 27/01/2025 |  | Sergio Ramos Agudo | INSTALACIONES ENTREVIAS. En la nave del gas hay un fluorescente que estaba colgando y golpeaba al meter un bus. Lo hemos sujetado con bridas a la viga. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
211864 | Abierta | 28/01/2025 |  | Carlos Cristellys Vidales | INSTALACIONES ENTREVIAS. En la nave de GNC se ha caído la pantalla del fluorescente superior y está recogida con bridas de plástico de manera provisional | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
211867 | Abierta | 28/01/2025 |  | Alfonso Sanchez Eiris | INSTALACINES ENTREVIAS.Notificar la falta de señalización en 3 casetas de hidrantes situadas entrada lavadero automático, exterior C.O. y en frente a la puerta 12-13, | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
211909 | Abierta | 30/01/2025 |  | David Gonzalez Villarreal | INSTALACIONES ENTREVIAS. En el recorrido final de bajada de la puerta de acceso a la zona de preparación de pintura, a veces le cuesta descender del todo y en ocasiones cuando lo hace suena un ruido extraño. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
211914 | Abierta | 30/01/2025 |  | Alvaro Remon Albarran | INSTALACIONES ENTREVIAS. Mobiliario deteriorado del control de estación del C.O.Entrevías | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212017 | Abierta | 06/02/2025 |  | Rodrigo Diaz Romero | INSTALACIONES ENTREVIAS. Puerta de pintura falla | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212036 | Abierta | 06/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. El circuito hidráulico de la instalación de solar térmica tiene fugas importantes. La instalación esta fuera de servicio. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212058 | Abierta | 07/02/2025 |  | VigilanteEN | INSTALACIONES ENTREVIAS. Indicar que el pulsador de alarma sito en el hall de gerencia, se debe encontrar averiado ya que después de ser revisado y colocado, no deja rearmar la central de incendios siendo dejada la avería. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212073 | Abierta | 10/02/2025 |  | VigilanteEN | INSTALACIONES ENTREVIAS. Salta un avería en el panel de la aplicación contra incendios, quedando en error la aplicación. Se reinicia y al acceder al modo usuario aparece el mensaje "No establecido canal de comunicación". | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212077 | Abierta | 10/02/2025 |  | Carlos Cristellys Vidales | INSTALACIONES ENTREVIAS. Adjunto incidencia sobre la reposición de las tiras antideslizantes de los escalones de electricidad, convendría reponerlas en todas las escaleras de obra del centro. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212096 | Abierta | 10/02/2025 |  | Jose blas Lopez Moreno | INSTALACIONES ENTREVIAS. Escribo para informar que los bolardos de platico azul que están colocados delante de los cargadores eléctricos situados en la calla 1 están sueltos | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212098 | Abierta | 10/02/2025 |  | Jose Luis Rodriguez Lopez | INSTALACIONES ENTREVIAS. Buenas tardes la puerta del lavadero manual que esta junto a la nave de preparación pintura no funciona esta abierta un saludo | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212131 | Abierta | 12/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. La protección general de la instalación de las placas solares del centro se cae diariamente. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212221 | Abierta | 14/02/2025 |  | VigilanteEN | INSTALACIONES ENTREVIAS. SALTA AVERIA EN EL PANEL CONTRAINCENDIOS. NOS HEMOS QUEDADO SIN COMUNICACION. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212279 | Abierta | 19/02/2025 |  | Rodrigo Diaz Romero | INSTALACIONES ENTREVIAS. La puerta de la cabina de pintura hay un perfil de aluminio, o algo similar, suelto en la zona superior izquierda si se mira desde fuera. También parece que la puerta esté ligeramente desnivelada del lado izquierdo | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212289 | Abierta | 19/02/2025 |  | VigilanteEN | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Sinóptico de PCI de la garita de seguridad no funciona | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212306 | Abierta | 20/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Es muy necesario mejorar la iluminación en los bancos de trabajo de la sección de electricidad, se pusieron unos arcos en los cuales imagino que irán las pantallas con los plafones, pero siguen estando vacíos. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212378 | Abierta | 25/02/2025 |  | David Gonzalez Villarreal | INSTALACIONES ENTREVIAS. Arqueta en lam estado. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212379 | Abierta | 25/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Hay una arqueta en la calle de salida, junto a la caseta de Serveo que esta hundida. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212383 | Abierta | 25/02/2025 |  | VigilanteEN | INSTALACIONES ENTREVIAS.La baliza nº 3 sigue fallando. En el día de ayer llego a golpear a un vehículo cuando salía. A pesar de estar de estar detenido entre las dos células, la baliza no respondió y golpeo en el capó del vehículo. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212410 | Abierta | 26/02/2025 |  | Jose blas Lopez Moreno | INSTALACIONES ENTREVIAS. Averías zona electricidad. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212419 | Abierta | 26/02/2025 |  | Juan Carlos Del Casar Sebastian | INSTALACIONES ENTREVIAS.Hace falta colocar más plafones de luz en la sección de electricidad, la luz por la noche es muy pobre, además de plafones en los bancos de trabajo. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave