## tratadas
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
209612 | Cerrada | 18/09/2024 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. VASO EXPANSIÓN 300 LITROS CON COMPRESOR 9001466, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MODELO NUEVO POR ESTAR ESTE AVERIADO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
210586 | Cerrada | 04/11/2024 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO: LA PUERTA Nº 36 NO FUNCIONA, SE SOLICTADA ASISTENCIA TECNICA, REPARACION EFECTUADA EN OCTUBRE | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
211163 | Cerrada | 10/12/2024 | 18/02/2025 | Control SC |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. reponer y revisar todos los protectores de extintores de rueda exteriores que están en pista | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
211183 | Cerrada | 11/12/2024 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR VARIOS FLUXORES DE LOS URINARIOS POR PERDIDAS DE AGUA. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211535 | Cerrada | 10/01/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. REVISAR TODAS LAS SILLAS DE LA SALA DE MOVIMIENTO, REPARANDO LAS QUE ESTEN ROTAS SI ES POSIBLE. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
211587 | Cerrada | 14/01/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. EL 50% DEL MARCO DE LA PUERTA RF 97 ESTA DESPRENDIDO AFECTANDO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211598 | Cerrada | 14/01/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR CARTUCHO O FLUXOR DE OTRO WC DE ASEO MASCULINOS 1ª PLANTA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211754 | Cerrada | 22/01/2025 | 18/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Rodillo del lavadero de la calle numero 5 del repostado no termina el recorrido | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
211775 | Cerrada | 22/01/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. FUGA DE AGUA POR VALVULA TERMOSTATICA DEL AGUA CALIENTE GENERAL EN SALA DE CALDERAS DE LA CUBIERTA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211995 | Cerrada | 04/02/2025 | 18/02/2025 | Manuel Tellez Carneros |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. SOLICITAMOS LA REVISIÓN DE LAS SILLAS DE LAS DEPENCIAS DE MANDOS DEL TALLER, LA MAYORIA DE ELLAS NO FUNCIONAN LOS SISTEMAS SINCRO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212099 | Cerrada | 10/02/2025 | 18/02/2025 | Nagai Sanz Rodriguez |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. La cabina de pintura no succiona generando polvo. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212104 | Cerrada | 11/02/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. DESATRANCAR, LIMPIAR Y SELLAR TODAS LAS CANALETAS DE DESAGUES DEL VESTUARIO MASCULINO GENERAL DE TALLLERES | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212111 | Cerrada | 11/02/2025 | 18/02/2025 | Miguel Angel Briceño Brasero | 1977 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR TUBOS FUNDIDOS EN PANTALLA ASEOS DE MANDOS | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212163 | Cerrada | 13/02/2025 | 18/02/2025 | ADRIAN CABELLO GARCIA |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta 15 de mecanica no funciona. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212200 | Cerrada | 14/02/2025 | 18/02/2025 | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO.La puerta Nº 12 de la sección de mecánica no funciona. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act
212203 | Cerrada | 14/02/2025 | 18/02/2025 | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO. El sumidero que está en la calle Nº 30 del lavadero manual está atrancado, no traga bien. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212254 | Cerrada | 17/02/2025 | 20/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. El semáforo de la calle 9 del repostado no se enciende el verde. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212254 | Cerrada | 17/02/2025 | 20/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. El semáforo de la calle 9 del repostado no se enciende el verde. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212255 | Cerrada | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Se quejan los operarios que la Manguera del lavadero que está al lado de la Karcher numero 1 es muy corta, que se ha ido cortando trozos poco a poco y ya tiene muy poco alcance. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212255 | Cerrada | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Se quejan los operarios que la Manguera del lavadero que está al lado de la Karcher numero 1 es muy corta, que se ha ido cortando trozos poco a poco y ya tiene muy poco alcance. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212269 | Cerrada | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Se quejan los operarios que la Manguera del lavadero que está al lado de la Karcher numero 1 es muy corta, que se ha ido cortando trozos poco a poco y ya tiene muy poco alcance. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212269 | Cerrada | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Se quejan los operarios que la Manguera del lavadero que está al lado de la Karcher numero 1 es muy corta, que se ha ido cortando trozos poco a poco y ya tiene muy poco alcance. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212271 | Cerrada | 18/02/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. INSTALAR METRAQUILATO DE 90X75 MÁS VINILO DE COLOR AZUL AL CORTE SOBRE MARCO DE VENTANA DE LA CASETA DE SEGURIDAD PRINCIPAL | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
212271 | Cerrada | 18/02/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. INSTALAR METRAQUILATO DE 90X75 MÁS VINILO DE COLOR AZUL AL CORTE SOBRE MARCO DE VENTANA DE LA CASETA DE SEGURIDAD PRINCIPAL | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
212272 | Fijada | 18/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. HAY VARIOS TUBOS FUNDIDOS EN CHAPA Y PINTURA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212273 | Fijada | 18/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR VARIOS FLUORESCESTES EN NAVE DE ELECTRICIDAD | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212278 | Cerrada | 18/02/2025 | 20/02/2025 | MOISES DANIEL GOMEZ DURAN |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta 22 y 25 Electricidad Sanchinarro. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212278 | Cerrada | 18/02/2025 | 20/02/2025 | MOISES DANIEL GOMEZ DURAN |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta 22 y 25 Electricidad Sanchinarro. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212294 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. REPARAR URGENTE DOS CERRADURAS ANTIPANICO PUERTAS 103-107 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212294 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. REPARAR URGENTE DOS CERRADURAS ANTIPANICO PUERTAS 103-107 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212295 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. ANCLAR PROTECTOR DE PISTONES EN EL TALLER DE MECNICA JUNTO A LA PUERTA DE ACCESO A RUEDAS | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212295 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. ANCLAR PROTECTOR DE PISTONES EN EL TALLER DE MECNICA JUNTO A LA PUERTA DE ACCESO A RUEDAS | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212296 | Cerrada | 20/02/2025 | 24/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Reparar varios semáforos del repostado no se encienden. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212299 | Cerrada | 20/02/2025 | 21/02/2025 | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Tenemos rota la tapa de un inodoro de los aseos que están en la zona de electricidad. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212299 | Cerrada | 20/02/2025 | 21/02/2025 | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Tenemos rota la tapa de un inodoro de los aseos que están en la zona de electricidad. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212305 | Fijada | 20/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. No funcionan los microondas del comedor de talleres, posibles averia en las placas o transformadores. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212314 | Cerrada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Buenos dias, el aspirador delantero de la calle 7 del repostado No corta de aspirar cuando se cuelga la manguera,tarda mucho tiempo en apagar el aspirado. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212316 | Cerrada | 21/02/2025 | 21/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. PUERTA 17 NO FUNCIONA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212316 | Cerrada | 21/02/2025 | 21/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. PUERTA 17 NO FUNCIONA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212317 | Cerrada | 21/02/2025 | 21/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. AVERIA PUERTA 18 DEL TALLER DE MECANICA, NO BAJA. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212317 | Cerrada | 21/02/2025 | 21/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. AVERIA PUERTA 18 DEL TALLER DE MECANICA, NO BAJA. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212318 | Cerrada | 21/02/2025 | 21/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. AVERIA DE LA PUERTA 23 TALLER DE PASARELA, NO ABRE. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212318 | Cerrada | 21/02/2025 | 21/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. AVERIA DE LA PUERTA 23 TALLER DE PASARELA, NO ABRE. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave

## cerradas
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
209612 | Cerrada | 18/09/2024 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. VASO EXPANSIÓN 300 LITROS CON COMPRESOR 9001466, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MODELO NUEVO POR ESTAR ESTE AVERIADO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
210586 | Cerrada | 04/11/2024 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO: LA PUERTA Nº 36 NO FUNCIONA, SE SOLICTADA ASISTENCIA TECNICA, REPARACION EFECTUADA EN OCTUBRE | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
211163 | Cerrada | 10/12/2024 | 18/02/2025 | Control SC |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. reponer y revisar todos los protectores de extintores de rueda exteriores que están en pista | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
211183 | Cerrada | 11/12/2024 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR VARIOS FLUXORES DE LOS URINARIOS POR PERDIDAS DE AGUA. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211535 | Cerrada | 10/01/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. REVISAR TODAS LAS SILLAS DE LA SALA DE MOVIMIENTO, REPARANDO LAS QUE ESTEN ROTAS SI ES POSIBLE. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
211587 | Cerrada | 14/01/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. EL 50% DEL MARCO DE LA PUERTA RF 97 ESTA DESPRENDIDO AFECTANDO AL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211598 | Cerrada | 14/01/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR CARTUCHO O FLUXOR DE OTRO WC DE ASEO MASCULINOS 1ª PLANTA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211754 | Cerrada | 22/01/2025 | 18/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Rodillo del lavadero de la calle numero 5 del repostado no termina el recorrido | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
211775 | Cerrada | 22/01/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. FUGA DE AGUA POR VALVULA TERMOSTATICA DEL AGUA CALIENTE GENERAL EN SALA DE CALDERAS DE LA CUBIERTA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211995 | Cerrada | 04/02/2025 | 18/02/2025 | Manuel Tellez Carneros |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. SOLICITAMOS LA REVISIÓN DE LAS SILLAS DE LAS DEPENCIAS DE MANDOS DEL TALLER, LA MAYORIA DE ELLAS NO FUNCIONAN LOS SISTEMAS SINCRO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212099 | Cerrada | 10/02/2025 | 18/02/2025 | Nagai Sanz Rodriguez |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. La cabina de pintura no succiona generando polvo. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212104 | Cerrada | 11/02/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. DESATRANCAR, LIMPIAR Y SELLAR TODAS LAS CANALETAS DE DESAGUES DEL VESTUARIO MASCULINO GENERAL DE TALLLERES | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212111 | Cerrada | 11/02/2025 | 18/02/2025 | Miguel Angel Briceño Brasero | 1977 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR TUBOS FUNDIDOS EN PANTALLA ASEOS DE MANDOS | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212163 | Cerrada | 13/02/2025 | 18/02/2025 | ADRIAN CABELLO GARCIA |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta 15 de mecanica no funciona. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212200 | Cerrada | 14/02/2025 | 18/02/2025 | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO.La puerta Nº 12 de la sección de mecánica no funciona. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act
212203 | Cerrada | 14/02/2025 | 18/02/2025 | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO. El sumidero que está en la calle Nº 30 del lavadero manual está atrancado, no traga bien. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212254 | Cerrada | 17/02/2025 | 20/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. El semáforo de la calle 9 del repostado no se enciende el verde. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212255 | Cerrada | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Se quejan los operarios que la Manguera del lavadero que está al lado de la Karcher numero 1 es muy corta, que se ha ido cortando trozos poco a poco y ya tiene muy poco alcance. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212269 | Cerrada | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Se quejan los operarios que la Manguera del lavadero que está al lado de la Karcher numero 1 es muy corta, que se ha ido cortando trozos poco a poco y ya tiene muy poco alcance. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212271 | Cerrada | 18/02/2025 | 18/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. INSTALAR METRAQUILATO DE 90X75 MÁS VINILO DE COLOR AZUL AL CORTE SOBRE MARCO DE VENTANA DE LA CASETA DE SEGURIDAD PRINCIPAL | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
212278 | Cerrada | 18/02/2025 | 20/02/2025 | MOISES DANIEL GOMEZ DURAN |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta 22 y 25 Electricidad Sanchinarro. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212294 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. REPARAR URGENTE DOS CERRADURAS ANTIPANICO PUERTAS 103-107 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212295 | Cerrada | 20/02/2025 | 20/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. ANCLAR PROTECTOR DE PISTONES EN EL TALLER DE MECNICA JUNTO A LA PUERTA DE ACCESO A RUEDAS | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212299 | Cerrada | 20/02/2025 | 21/02/2025 | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Tenemos rota la tapa de un inodoro de los aseos que están en la zona de electricidad. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212316 | Cerrada | 21/02/2025 | 21/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. PUERTA 17 NO FUNCIONA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212317 | Cerrada | 21/02/2025 | 21/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. AVERIA PUERTA 18 DEL TALLER DE MECANICA, NO BAJA. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212318 | Cerrada | 21/02/2025 | 21/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. AVERIA DE LA PUERTA 23 TALLER DE PASARELA, NO ABRE. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave

## pendientes
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
206235 | Fijada | 22/02/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. SUSTITUIR CEPILLOS MAS DESGASTADOS EN LOS ARBOLES DEL LAVADERO AUTOMATICO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207235 | Fijada | 22/04/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR FILTROS DE LA UTA Nº 2 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207571 | Abierta | 14/05/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR FILTROS Y CORREAS DE LA UTA Nº 3 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207572 | Abierta | 14/05/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.CAMBIAR FILTROS Y CORREAS DE LA UTA Nº 4 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207573 | Abierta | 14/05/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR FILTROS Y CORREAS DE LA UTA Nº 5 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207574 | Abierta | 14/05/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR FILTROS Y CORREAS DE LA UTA Nº6 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207575 | Abierta | 14/05/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR FILTROS Y CORREAS DE LA UTA Nº 7 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207981 | Abierta | 06/06/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. AVERIA MOTOR VENTILADOR EVAPORATIVO 9010045 DEL LAVADERO AUTOMATICO | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
208137 | Fijada | 15/06/2024 |  | Manuel Tellez Carneros |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Ha saltado una alarma en el cuarto de aguas grises que no se puede resetear, bomba y filtros del deposito de agua reciclada en mal estado. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
208261 | Fijada | 24/06/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. EVAPORATIVO Nº8 PLACA ELECTRONICA QUEMADA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
209069 | Fijada | 14/08/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIAONES SANCHINARRO. SUSTITUIR POLEAS TRAPEZOIDALES DE LA UTA N-2 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
209244 | Fijada | 28/08/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR POLEA Y CORREAS DEL EXTRACTOR Nº 33 SITUADO EN CUBIERTA DEL TALLER DE MECANICA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
209909 | Resolutor Externo | 02/10/2024 |  | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. los aspiradores del repostado han dejado de funcionan hoy sobre las 20:30 (todos)OFERTA Nº 00026140-02 MANÓMETROS SANCHINARRO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
210077 | Resolutor Externo | 11/10/2024 |  | JORGE GRANDE MIGUEL |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta foso nº 3 (célula fotoeléctrica) no funciona | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
210256 | Resolutor Externo | 17/10/2024 |  | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO.La puerta Nº15 de la sección de mecánica no funciona, averia producida por personal externo de limpieza | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act
210305 | Resolutor Externo | 21/10/2024 |  | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO. La puerta nº4 de la sección de mecánica no funciona muelle izquierdo roto | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
210516 | Fijada | 30/10/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. RETRANQUEAR Y FIJAR PROTECCIONES DE LA ZONA PERIMETRAL DE LA MAMPARA DEL LAVADERO AUTOMATICO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
210517 | Abierta | 30/10/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. ANCLAJE DE BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN ZONA DE CARGADORES ELECTRICOS NUEVOS AUTOBUSES | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
210587 | Resolutor Externo | 04/11/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SNCHINARRO. PUERTA Nº 20 NO FUNCIONA, ROTURA DEL MUELLE IZQUIERDO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
210810 | Fijada | 14/11/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Cambiar luminarias de los puestos de trabajo, instalando conmutadores nuevos, taller de radio | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
210908 | Resolutor Externo | 21/11/2024 |  | Manuel Tellez Carneros |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. UNIDAD ALTO VACÍO FLEX PAK 1000 de la zona de Chapa y pintura, no funciona la aspiración OFERTA Nº 00026251-02 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
211087 | Fijada | 04/12/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. DESATRANCAR URINARIOS, E INODOROS EN ASEOS DE MOVIMIENTO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211151 | Abierta | 10/12/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. SUSTITUIR GRIFOS DE DUCHAS DE MANDOS INTERMEDIOS POR MONOMANDOS, INSTALANDO LLAVES DE CORTE EN TODAS LA LINEAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
211188 | Fijada | 11/12/2024 |  | Vigilante SC | 350 | INSTALACIONES SANCHINARRO. LOS INTERRUPTORES DE LA GARITA PRINCIPAL NO FUNCIONAN. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
211272 | Fijada | 18/12/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Perdidas de agua por la fuente de la sala de descanso de movimiento. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211314 | Fijada | 19/12/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. INSTALACIÓN DE VARIOS FILTROS CON REGULADOR Y MANÓMETRO (PARA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO 1/2 INCH EN TALLER | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
211342 | Abierta | 23/12/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR LAS CONTERAS DE LAS PATAS DE LAS MESAS EXISTENTES LA SALA DE DESCANSO DE MOVIMIENTO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
211596 | Fijada | 14/01/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.REPARAR FUGA DE AIRE DEL REGULADOR DE AIRE SITUADO ENTRE LAS PUERTAS 24 Y 25 DEL TALLER DE ELECTRICIDAD. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211868 | Fijada | 28/01/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. A/A UN.EXT.VRF GAS Nº2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
211869 | Fijada | 28/01/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.A/A UN.EXT.VRF GAS Nº1 MANTENIMINETO PREVENTIVO | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
211875 | Resolutor Externo | 29/01/2025 |  | MOISES DANIEL GOMEZ DURAN |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta 25 zona electricidad tiene averia del lazo, quedandose en ocasiones bloqueada. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
211920 | Resolutor Externo | 30/01/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. PUERTA Nº 7 DEL TALLER TIENE EL MICRO ROTO DE LA PUERTA CENTRAL. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211922 | Abierta | 30/01/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DEL ALMACEN, POR LUMINARIAS LED DE UN SOLO TUBO DE 55 W | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
211966 | Resolutor Externo | 03/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.REPARACIÓN DE UNIDADES RBU PARA INSTALACIÓN DE LIMPIEZA EN REPOSTADO, C.O OFERTA Nº 00026252-01 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
212002 | Resolutor Externo | 05/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. AVERIA DE LA BOMBA Nº 1 DE ACHIQUE ( 9001320 ), SALTA EL TERMICO CUANDO SE CONECTA. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212061 | Resolutor Externo | 07/02/2025 |  | Angel Moreno Garcia |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. La puerta de la sección de electricidad 24 no llega a cerrar del todo,posible averia del soporte motor | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212102 | Fijada | 11/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CERRADURA DE ACCESO PUERTA DE GERENCIA AVERIADA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212129 | Abierta | 12/02/2025 |  | MOISES DANIEL GOMEZ DURAN |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Gotera entre fosos 23 y 24 electricidad. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212272 | Fijada | 18/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. HAY VARIOS TUBOS FUNDIDOS EN CHAPA Y PINTURA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212273 | Fijada | 18/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR VARIOS FLUORESCESTES EN NAVE DE ELECTRICIDAD | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212305 | Fijada | 20/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. No funcionan los microondas del comedor de talleres, posibles averia en las placas o transformadores. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212354 | Resolutor Externo | 25/02/2025 |  | ADRIAN CABELLO GARCIA |  | INSTALACIONES SANCHINARRO.La puerta número 3 de mecánica no funciona correctamente, la foto celula esta mal. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212357 | Abierta | 25/02/2025 |  | Miguel Angel Cuesta Cuesta |  | INSTALACIONES SANCHINARRO.En la oficina del maestro hay dos fluorescentes fundidos | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act
212374 | Resolutor Externo | 25/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Preinstalaciones electricas para armarios de seguridad ignifugos para baterias electricas, zona del taller de mecanica. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212375 | Resolutor Externo | 25/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Preinstalacion electrica para nueva taquilla inteligente, ubicación taller de chapa. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212404 | Resolutor Externo | 26/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.PUERTA 31 DEL LAVADERO MANUAL, DETERIORADA POR GOLPE AL SALIR CON UN VEHICULO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212425 | Abierta | 27/02/2025 |  | RUBEN FERNANDEZ JIMENEZ |  | INSTALACIONES SANCHINARRO.La tapa del registro que está a la entrada de la jaula de las lunas está rota | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act